Do uczestników postępowania

Wrocław, dn.26.08.2020r.

STADION WROCŁAW– 4/PN/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację oświetlenia płyty boiska Stadionu Wrocław we Wrocławiu”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn.zm.), niniejszym informujemy, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej - treść pytań wraz z odpowiedziami (wyjaśnieniami).

Pytanie nr 1

Czy konieczne jest posiadanie osoby z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w tej specyfikacji zamówienia odnośnie ins. oświetlenia sportowego lub eventowego? czy może wystarczy Kierownik robót.?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyjaśnia, iż do prawidłowej realizacji zamówienia konieczne jest posiadanie przez Wykonawcę zamówienia co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, zaprojektowała minimum 2 instalacje oświetlenia sportowego lub eventowego, oraz co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uprawnienia w zakresie eksploatacji oraz dozoru instalacji i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

Pytanie nr 2

Czy czas realizacji zamówienia może ulec zmianie czy wiążące jest 14 dni? i z czego to wynika?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyjaśnia, iż termin realizacji wskazany w sekcji II pkt II.8) ogłoszenia o zamówieniu oraz w dziale VII SIWZ wynosi nie 14 dni, lecz 14 tygodni od daty zawarcia umowy.

Pytanie nr 3

Czy projekt może być przedstawiony jako dokumentacja powykonawcza po zakończonych pracach? A przed wykonywaniem prac przedstawiona symulacja świetlna?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wyjaśnia, iż na etapie składania ofert należy dostarczyć dokumenty wskazane w SIWZ, w tym wymagane symulacje. Projekt wykonawczy należy przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia przed przystąpieniem do wykonywania robót. Po zakończeniu robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wymaganą dokumentację odbiorową, w tym projekt powykonawczy.

Z poważaniem

Anita Fornalczyk-Różańska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej